RCYN-V运动粘度测试仪

(采用进口传感器，数字PID控温技术，控温范围宽、控温精度高；

(  大屏幕彩色触摸液晶显示，操作简单、人机对话方便；

( 室温至130度可任意设置温度进行控温；

(  具有断电存储功能，可自动保存测试结果，可存储100组数据；

(  不掉电日历时钟，开机自动显示当前时间。

- 具有测量精度高、速度快、测定数据稳定可靠等优点

液浴孔数 4

温控范围 室温 -130℃

恒温精度 ±0.1℃

测量精度： ±0.01℃

电源电压 AC 220 V (10%

电源频率 50 Hz (2%

功 率 1500W

适用温度 10～40℃

适用湿度 ＜85 % RH

宽×高×纵深 390mm*260mm*240mm

净 重 ～ 18kg

# Text boxes

功能及特点

技术指标及使用条件