RCWS-106C绝缘油微量水分测定仪

功能及特点

采用32位嵌入式微处理器作为主控核心，嵌入迷你型操作系统；

  恒压检测，精度高、测定速度快、稳定可靠；

  实时的电解曲线图，随时观察试剂状态；

  具有断电存储功能，可自动保存测试结果，可存储100组数据；

  大屏幕彩色触摸液晶显示，操作简单、界面友好；

- 支持6个计算公式，数据计算方便快捷；

- 具有测量精度高、速度快、测定数据稳定可靠等优点

测量范围 1μg-200mg

测量精度 3μg-1000μg ≤±3μg ≥1000μg ≤±0.2%

电解电流 0-400mA

分辨率 0.1μg

电源电压 AC 220 V 10%

电源频率 50 Hz 2%

功 率 ≤35w

适用温度 10～40℃

适用湿度 ＜85 % RH

宽×高×纵深 350m*260mm*180mm

净 重 ～ 8kg

技术指标及使用条件